附件2-2

| 企业事业环境信息公开目录明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 东莞联桥电子有限公司 |  |  |
| 生产地址 | 东莞市茶山镇工业园 |  |  |
| 法定代表人 | 张简云耀 | 组织机构代码证 | 73755124-5 |
| 联系方式 | 区号 | 0769 |  |
|  | 电话号码 | 86485066 |  |
|  | 联系人 | 秦凤龙 |  |
|  | 传真号码 | 86485055 |  |
|  | 邮政编码 | 523380 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生产和销售新型的电子元器件（含片式元器件）、半导体、元器件专用材料（多层线路板），配套电路板蚀刻、电镀工序。 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1.印刷电路板 | 平方英尺 | 420万 |

|  | 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 电镀污染物排放标准表2.5 | 允许排放的废水总量（t/a) |  | 5760 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | 1、WS-XE101 | 废水站排放口 | COD/氨氮/悬浮物/总铜 |  | 东江－HC |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放总量（吨/年） |
|  | 1、COD | 电镀污染物排放标准表2.5 | 80 |  | 19.01 |
|  | 2、氨氮 | 电镀污染物排放标准表2.5 | 15 |  | 3.56 |
|  | 3、悬浮物 | 电镀污染物排放标准表2.5 | 30 |  | 7.13 |
|  | 4、总铜 | 电镀污染物排放标准表2.5 | 0.5 |  | 0.119 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1、2015.3.23 | 东环测 污 字（20150402011） | 达标 |  |  |
|  | 2、2015.01.21 | 东环测 污 字（20150204010） | 达标 |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |  |
|  | 4、 |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | 1、FQ-XE101 | 一厂二厂楼顶 | 硫酸雾 |  | 处理后达标排放 |
|  | 2、 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放总量(吨/年) |
|  | 1、硫酸雾 | 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表5 | 30 |  | 10.37 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1.2015.03.20 | DC (环监)（20150320009） | 达标 |  |  |
|  | 1.2014.08.23 | 东环测 委字（20140822750） | 达标 |  |  |
|  | 2.2014.09.10 | 东环测 委字（20140910002） | 达标 |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |  |
| 1.废蚀刻液 | 2200吨/年 | 0 | 2200吨/年 | 无 |  |
| 2.废污泥 | 400吨/年 | 0 | 400吨/年 | 无 |  |
| 3.废线路板 | 36吨/年 | 0 | 36吨/年 | 无 |  |
| 4.废机油 | 0.03吨/年 | 0 | 0.03吨/年 | 无 |  |
| 5.废油漆渣 | 0.05吨/年 | 0 | 0.05吨/年 | 无 |  |
| 6.废菲林 | 0.15吨/年 | 0 | 0.15吨/年 | 无 |  |
| 7.废定影液 | 0.01吨/年 | 0 | 0.01吨/年 | 无 |  |
| 8.废干膜渣 | 0.05吨/年 | 0 | 0.05吨/年 | 无 |  |
| 9.废灯管 | 0.02吨/年 | 0 | 0.02吨/年 | 无 |  |
| 10.废油布 | 0.05吨/年 | 0 | 0.05吨/年 | 无 |  |
| 11.废油墨罐 | 0.2吨/年 | 0 | 0.2吨/年 | 无 |  |
| 12.废空桶 | 0.15吨/年 | 0 | 0.15吨/年 | 无 |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1.2015.3.23 | 东环测 污字 20150407002 | 达标 |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 废水处理站 | 4500 | 2002.3 | 2002.3 | 东莞市绿巨人环境科技有限公司 | 化学+生化 | 1500 | 1200 | 12 |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 废气洗涤塔 | 1000 | 2002.3 | 2002.3 | 深圳汉临新能源科技有限公司 | 液碱喷淋、活性碳吸附 | 90000 | 90000 | 12 |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 50 | 2002.3 | 2002.3 | 隔音降噪 |  |  |  |  |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
| 1 | 环境影响评价报告书 | 东莞市环境保护局 | 2000年7月 |  |  |  |
| 2 | 环境影响报告书的审查意见 | 东莞市环境保护局 | 2002年3月13日 | 东环建[2002]208号 |  |  |
| 3 | 公司变更名称的批复 | 东莞市环境保护局 | 2003年7月2日 | 东环建[2003]468号 |  |  |
| 4 | 建设项目竣工环境保护验收申请报告 | 东莞市环境保护局 | 2003年3月10日 | 东环验[2003]032号 |  |  |
| 5 | 建设项目竣工环境保护验收申请报告 | 东莞市环境保护局 | 2009年9月16日 | 东环建[2009]4-0723号 |  |  |
| 6 | 建设项目环境影响后评价报告书 | 东莞市环境保护局 | 2015年1月 |  |  |  |
| 7 | 建设项目环境影响后评价报告书备案意见的函 | 东莞市环境保护局 | 2015年2月18日 | 东环建[2015]0519号 |  |  |
| 8 | 广东省污染物排放许可证 | 东莞市环境保护局 | 2015年1月27日 | 排污证编号：4419002011000697 |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B已编制（上传编制文本）。 |

| 六、环境自行监测方案情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B已编制（需上传文本。） |  |